黑龙江省工业和信息化厅 黑龙江省发展和改革委员会 黑 龙 江 省 商 务 厅 黑龙江省机关事务管理局 黑龙江省通信管理局

黑工信节联函〔2022〕1071 号

黑龙江省工业和信息化厅

黑龙江省发展和改革委员会黑龙江省

商务厅黑龙江省机关事务管理局

黑龙江省通信管理局关于做好

2022年度国家绿色数据

中心推荐工作的通知

各市(地)工信局、发展改革委、商务局、机关事务管理部门：

为推动数据中心能效提升，引导数据中心走高效、低碳、 集约、循环的绿色发展道路，支撑我省数字经济产业发展，助 力实现碳达峰目标，按照工信部等六部门《关于组织开展2022

年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》(工信厅联节函〔2022〕

299号)要求，现开展2022年度国家绿色数据中心推荐工作。

有关事项通知如下：

# 一、推荐要求

依据《国家绿色数据中心评价指标体系》,在生产制造、电 信、互联网、公共机构、能源、金融、电子商务等数据中心重 点应用领域，选择一批能效水平高且绿色低碳、布局合理、技

术先进、管理完善、代表性强的数据中心进行推荐。

推荐的数据中心应具备以下条件：

(一)数据中心所有者具有独立法人资格，数据中心产权清 晰，具有明确、完整的物理边界，拥有独立的供配电和制冷系

统，且截至申报日已全系统连续稳定运行1年以上。

(二)符合国家新型基础设施绿色高质量发展有关规划和布

局要求，实现集约化、绿色化、智能化建设。

(三)机柜资源、算力负荷、网络资源等算力资源利用水平

处于行业内先进水平，算力算效水平高。

(四)能源利用效率高，电能利用效率原则上应达到《数据 中心能效限定值及能效等级》(GB 40879)2级及以上，可再生

能源利用水平较高。

(五)绿色低碳发展水平高，建立并实施绿色采购制度，开 展绿色运维，积极提供绿色公共服务，能够协同带动产业链供

应链绿色供给能力提升。

近三年有下列情况的，不得申报国家绿色数据中心：未正

常经营生产的；发生安全(含网络安全、数据安全、生产安全

等)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为的(以 “信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”及工业和信息化部行 政处罚决定为准);在国务院及有关部门相关督查工作中被发现 存在严重问题的；被列入工业节能监察整改名单且未按要求完

成整改的；失信被执行人等。

# 二、 推荐程序

(一)各数据中心对照《国家绿色数据中心评价指标体系》 开展创建和自评价。达到要求后，自主委托符合条件的第三方

评价机构开展现场评价及出具第三方评价报告。

(二)各市(地)工信局会同相关部门组织企业、机构申报， 对申报的数据中心自评价报告、第三方评价报告等材料评估确

认，择优向省工信厅推荐。

(三)中国电信、中国移动、中国联合、中国广电网络集团所 属数据中心由集团公司直接向工业和信息化部推荐。银行保险机

构所属数据中心由中国银行保险监督管理委员会另行通知。

# 三、 有关要求

(一)请各地工信部门于2022年12月14日前将申报材料 (纸质版一式两份)报送省工信厅，电子版通过“工业节能与绿

色发展管理平台”(green .miitgov . cn) 同步报送。

(二)《国家绿色数据中心评价指标体系》、自评价及第三方

评价报告模板可在省工信厅网站(gxthlj.gov.cn)下载。

(三)各地各部门要加大国家绿色数据中心宣传推广，带动

数据中心绿色低碳发展。加强对国家绿色数据中心名单单位的

指导和管理，对不再符合评价要求的应及时报告。

# 四、 联系方式

省工信厅：王奇夫 0451—87206208

省发改委：高焱秋 0451—82614462

省商务厅：王雪晴 0451—82625737

省机关局：肖恩宇  18088771681

省通信管理局：赵伟华 0451—53005823

黑龙江省工业和信息化厅

黑龙江省商务厅

黑龙江省通信管理局

黑龙江省发展和改革委员会

黑龙江省机关事务管理局

2022年11月24日

黑龙江省工业和信息化厅办公室         2022年11月28日印发